动态人脸F1使用指南

F1版本要求1.8.34

DS1设备版本1.38以上

1 设备配置

打开F1选择设备管理、点击设备、设备类型、下拉进度条选择动态人脸DS1然后保存.

2 连接设备

选择设备设置、设备编辑、添加设备通讯方式选择TCP\IP

然后保、添加完成后在线检测。

3 录入人员资料

点击人员管理、录入人员、添加姓名、拍照或者载入照片后保存

照片格式JPG

4批量导入

以模板格式批量导入（文件名不可以更改)

编辑完成后，人事管理、更多操作导入FILE文件

5采集功能与下发

点击设备管理 人员注册、显示注册信息，勾选对应人员进行操作。

选定人员写入设备或者获取选定人员到设备 互导

6  U盘导入方法

文件名文件夹目录下添加照片照片扩展名增加编号后缀

EnrollPhoto文件夹下添加图片LF00000001图片名称添进位减零

编辑完成后复制U盘，插入设备、设备人员编辑导入图片